様式第９号（第１６条関係）

減圧式逆流防止装置定期点検報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

久喜市水道事業

久喜市長　　　　　　　　あて

　　　　　　　　　　設置者（所有者）　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 |  | | | | |
| 設置場所 | 久喜市 | | | | |
| 施設管理者 | 住　所 | 〒 | | | |
| 氏　名 |  | | 電 話 |  |
| 点検委託業者 | 住　所 | 〒 | | | |
| 氏　名 |  | | 電 話 |  |
| 製造会社名 |  | | 形式・口径 | |  |
| 点検日 | 年　　　月　　　日 | | 修繕の有無 | | 有　　・　　無 |
| ブースタポンプ維持管理業者選任 | | | | | |
| 施設管理者 | 住　所 |  | | | |
| 氏　名 |  | | 電 話 |  |
| 修繕委託業者 | 住　所 |  | | | |
| 氏　名 |  | | 電 話 |  |

点検結果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検結果 | | 判定 | 判定基準 |
| 前回値 | 今回値 |
| 減圧式逆流  防止装置 | 第１逆止弁の差圧 | K㎩ | K㎩ |  |  |
| 第２逆止弁の差圧 | K㎩ | K㎩ |  |  |
| 逃し弁の差圧 | K㎩ | K㎩ |  | 14K㎩以上で排水し始めること |
| ストレーナーの清掃 | |  | |  | 異物がないこと |
| 備考 | | | | | |